## Resumen General
GRUPO | PUNTO DE CARGA | RPU | TARIFA | CAPACIDAD MW | GESTORCOMERCIAL | GESTORMEDICION | ESTATUS | CONPRELACION | REQUIERE REUBICACIÓN | REQUIERE GABINETE | REQUIERECONTACTO ELÉCTRICO | CONTACTO TERMINADO | REQUIERE NODO DE RED | NODO TERMINADO | MEDIDOR PRINCIPAL | ENTREGADO | MEDIDOR RESPALDO | ENTREGADO RESPALDO | CARTA DE SECION RECIBIDA | MEDIDOR INSTALADO | FECHA DE INSTALACION PREVISTAS | FECHA DE INSTALACIÓN | MEDIDOR CON PERFIL | REQUIERE LIBRANZA | CARTA COMPROMISO FIRMADA | OBSERVACIONES MEDICIÓN
VILLACERO | LÁMINA Y PLACA COMERCIAL, S.A. DE C.V., CENTRO DE SERVICIO APODACA | 415010700227 | HM | 0.7 | RENE MIGUEL RAMIREZ RAMIREZ | RENE MIGUEL RAMIREZ RAMIREZ | ACTUALMENTE PORTEANDO | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | 1 | 1 | 1
VILLACERO | LÁMINA Y PLACA COMERCIAL, S.A. DE C.V., PLANTA PESQUERÍA TH | 415100300082 | HM | 0.87 | RENE MIGUEL RAMIREZ RAMIREZ | RENE MIGUEL RAMIREZ RAMIREZ | ACTUALMENTE PORTEANDO |  | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | 1 | 1 | 1
VILLACERO | LÁMINA Y PLACA COMERCIAL, S.A. DE C.V., ZINCACERO | 415930700181 | HM | 0.86 | RENE MIGUEL RAMIREZ RAMIREZ | RENE MIGUEL RAMIREZ RAMIREZ | ACTUALMENTE PORTEANDO |  | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | 1 | 1 | 1
VILLACERO | LÁMINA Y PLACA COMERCIAL, S.A. DE C.V., TUNA SERVICIO 1 | 999850105585 | HM | 1.53 | RENE MIGUEL RAMIREZ RAMIREZ | RENE MIGUEL RAMIREZ RAMIREZ | ACTUALMENTE PORTEANDO |  | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | 1 | 1 | 1