## Resumen General
GRUPO | PUNTO DE CARGA | RPU | ESTATUS OFERTA | TARIFA | CAPACIDAD MW | GESTORCOMERCIAL | GESTORMEDICION | ESTATUS | PRELACION | IDPUNTOCARGA | RPU1 | BNS_3_ANTERIOR | CDU II_2_ANTERIOR | EDA_3_ANTERIOR | ETK_2_ANTERIOR | IEA_1_ANTERIOR | IEM_16_ANTERIOR | IET_2_ANTERIOR | LAL_4_ANTERIOR | PCR_3_ANTERIOR | PEM_6_ANTERIOR | PIER II_2_ANTERIOR | EDA_4_ACTUAL | IET_3_ACTUAL | LAL_5_ACTUAL | CDU II_3_PORENTRAR | ETK_2_PORENTRAR | IEA_2_PORENTRAR | IEG_1_PORENTRAR | IEM_17_PORENTRAR | IET_4_PORENTRAR | PCA_1_PORENTRAR | PCR_4_PORENTRAR | PEM_7_PORENTRAR | REQUIERE REUBICACIÓN | REQUIERE GABINETE | REQUIERECONTACTO ELÉCTRICO | CONTACTO TERMINADO | REQUIERE NODO DE RED | NODO TERMINADO | MEDIDOR PRINCIPAL | ENTREGADO | MEDIDOR RESPALDO | ENTREGADO RESPALDO | CARTA DE SECION RECIBIDA | MEDIDOR INSTALADO | FECHA DE INSTALACION PREVISTAS | FECHA DE INSTALACIÓN | MEDIDOR CON PERFIL | REQUIERE LIBRANZA | CARTA COMPROMISO FIRMADA | OBSERVACIONES MEDICIÓN | REQUIERE TC Y TP | REQUIERE BASE 13 TERMINALES | MEDIDOR ACTUAL | TIPO DE MEDIDOR | MEDIDOR REQUERIDO | CLASE A/B | TIPO DE COMUNICACIÓN | PRUEBA COMUNICACIÓN LOCAL | PRUEBAS DE COMUNICACIÓN CFE | OBSERVACIONES COMUNICACIÓN
VILLACERO | LÁMINA Y PLACA COMERCIAL, S.A. DE C.V., PLANTA PESQUERÍA TH | 415100300082 | COUNT | HM | 1.5 | MMC MMC MMC | MMC MMC MMC | ACTUALMENTE PORTEANDO |  | 2737 | 415100300082 | [23 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE | PENDIENTE
VILLACERO | LÁMINA Y PLACA COMERCIAL, S.A. DE C.V., TUNA SERVICIO 1 | 999850105585 | COUNT | HM | 3.2 | MMC MMC MMC | MMC MMC MMC | ACTUALMENTE PORTEANDO |  | 2337 | 999850105585 | [23 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
VILLACERO | LÁMINA Y PLACA COMERCIAL, S.A. DE C.V., ZINCACERO | 415930700181 | COUNT | HM | 2.06 | MMC MMC MMC | MMC MMC MMC | ACTUALMENTE PORTEANDO |  | 2503 | 415930700181 | [23 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
VILLACERO | LÁMINA Y PLACA COMERCIAL, S.A. DE C.V., CENTRO DE SERVICIO APODACA | 415010700227 | COUNT | HM | 1.875 | MMC MMC MMC | MMC MMC MMC | ACTUALMENTE PORTEANDO |  | 1823 | 415010700227 | [23 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0