## Resumen General
GRUPO | PUNTO DE CARGA | RPU | ESTATUS OFERTA | TARIFA | CAPACIDAD MW | GESTORCOMERCIAL | GESTORMEDICION | ESTATUS | PRELACION | IDPUNTOCARGA | RPU1 | BNS_3_ANTERIOR | CDU II_2_ANTERIOR | EDA_3_ANTERIOR | ETK_2_ANTERIOR | IEA_1_ANTERIOR | IEM_16_ANTERIOR | IET_2_ANTERIOR | LAL_4_ANTERIOR | PCR_3_ANTERIOR | PEM_6_ANTERIOR | PIER II_2_ANTERIOR | EDA_4_ACTUAL | IET_3_ACTUAL | LAL_5_ACTUAL | BNS_2_PORENTRAR | BNS_3_PORENTRAR | BNS_4_PORENTRAR | BNS_5_PORENTRAR | BNS_6_PORENTRAR | BNS_7_PORENTRAR | BNS_8_PORENTRAR | CDU II_3_PORENTRAR | ETK_2_PORENTRAR | IEA_2_PORENTRAR | IEG_1_PORENTRAR | IEM_17_PORENTRAR | IET_4_PORENTRAR | PCA_1_PORENTRAR | PCR_4_PORENTRAR | PEM_7_PORENTRAR | REQUIERE REUBICACIÓN | REQUIERE GABINETE | REQUIERECONTACTO ELÉCTRICO | CONTACTO TERMINADO | REQUIERE NODO DE RED | NODO TERMINADO | MEDIDOR PRINCIPAL | ENTREGADO | MEDIDOR RESPALDO | ENTREGADO RESPALDO | CARTA DE SECION RECIBIDA | MEDIDOR INSTALADO | FECHA DE INSTALACION PREVISTAS | FECHA DE INSTALACIÓN | MEDIDOR CON PERFIL | REQUIERE LIBRANZA | CARTA COMPROMISO FIRMADA | OBSERVACIONES MEDICIÓN | REQUIERE TC Y TP | REQUIERE BASE 13 TERMINALES | MEDIDOR ACTUAL | TIPO DE MEDIDOR | MEDIDOR REQUERIDO | CLASE A/B | TIPO DE COMUNICACIÓN | PRUEBA COMUNICACIÓN LOCAL | PRUEBAS DE COMUNICACIÓN CFE | OBSERVACIONES COMUNICACIÓN
PROMAX | PANEL REY, S.A. | 999980100038 | CONT | HSL | 14 |  |  | ACTUALMENTE PORTEANDO |  | 2345 | 999980100038 | [30 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0
PROMAX | YESERA COMERCIAL SLP (PANEL REY) | 961070300010 | CONT | HM | 8.4 |  |  | ACTUALMENTE PORTEANDO |  | 2342 | 961070300010 | [30 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0
PROMAX | YESERA COMERCIAL, S.A. PLANTA MONTERREY | 999130100063 | CONT | HM | 1 |  |  | CARGAS CON REQUERIMIENTOS MAYORES (CON LIBRANZA) |  | 2482 | 999130100063 | [30 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
PROMAX | ZINC NACIONAL, S.A. | 999980300029 | CONT | HS | 9 |  |  | ACTUALMENTE PORTEANDO |  | 2346 | 999980300029 | [30 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0