## Resumen General
GRUPO | PUNTO DE CARGA | RPU | TARIFA | CAPACIDAD MW | GESTORCOMERCIAL | GESTORMEDICION | ESTATUS | REQUIERE REUBICACIÓN | REQUIERE GABINETE | REQUIERECONTACTO ELÉCTRICO | CONTACTO TERMINADO | REQUIERE NODO DE RED | NODO TERMINADO | MEDIDOR PRINCIPAL | ENTREGADO | MEDIDOR RESPALDO | ENTREGADO RESPALDO | CARTA DE SECION RECIBIDA | MEDIDOR INSTALADO | FECHA DE INSTALACION PREVISTAS | FECHA DE INSTALACIÓN | MEDIDOR CON PERFIL | REQUIERE LIBRANZA | CARTA COMPROMISO FIRMADA | OBSERVACIONES MEDICIÓN | REQUIERE TC Y TP | REQUIERE BASE 13 TERMINALES | MEDIDOR ACTUAL | TIPO DE MEDIDOR | MEDIDOR REQUERIDO | CLASE A/B | TIPO DE COMUNICACIÓN | PRUEBA COMUNICACIÓN LOCAL | PRUEBAS DE COMUNICACIÓN CFE | OBSERVACIONES COMUNICACIÓN
ALFA | UNIVEX, S.A. | 52920412424 |  | 13.2 | FEDERICO MUCIÑO MUCIÑO | FEDERICO MUCIÑO MUCIÑO | ACTUALMENTE PORTEANDO | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ALFA | NEMAK, S.A. PLANTA SALTILLO | 350020208148 | HSL | 6 | MARISOL LEIVA LEIVA | MARISOL LEIVA LEIVA | ACTUALMENTE PORTEANDO | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ALFA | NEMAK, S.A. PLANTA MONCLOVA | 369060100989 | HS | 3 | MARISOL LEIVA LEIVA | MARISOL LEIVA LEIVA | ACTUALMENTE PORTEANDO | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ALFA | GRAFTECH MÉXICO, S.A. DE C.V. | 415010400126 | HTL | 25 | MARISOL LEIVA LEIVA | MARISOL LEIVA LEIVA | ACTUALMENTE PORTEANDO | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ALFA | NEMAK, S.A. PLANTA MONTERREY | 417961004738 | HSL | 26.45 | FEDERICO MUCIÑO MUCIÑO | FEDERICO MUCIÑO MUCIÑO | ACTUALMENTE PORTEANDO | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ALFA | TEREFTALATOS MEXICANOS, S.A. DE C.V., PLANTA COSOLEACAQUE | 864940196323 | HSL | 23 | FEDERICO MUCIÑO MUCIÑO | FEDERICO MUCIÑO MUCIÑO | ACTUALMENTE PORTEANDO | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ALFA | DAK RESINAS AMÉRICAS MÉXICO, S.DE R.L. DE C.V., PLANTA COSOLEACAQUE | 864950569497 | HSL | 3 | FEDERICO MUCIÑO MUCIÑO | FEDERICO MUCIÑO MUCIÑO | ACTUALMENTE PORTEANDO | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ALFA | TERNIUM MÉXICO, S.A. DE C.V., PLANTA MONTERREY (400 KV) | 999850100206 | HTL | 85 | FEDERICO MUCIÑO MUCIÑO | FEDERICO MUCIÑO MUCIÑO | ACTUALMENTE PORTEANDO | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ALFA | TERNIUM MÉXICO, S.A. DE C.V., PLANTA GALVAK | 999930800161 | HSL | 20 | FEDERICO MUCIÑO MUCIÑO | FEDERICO MUCIÑO MUCIÑO | ACTUALMENTE PORTEANDO | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ALFA | TERZA, S.A. DE C.V., PLANTA DEL CARMEN | 999980300096 | HSL | 3.45 | FEDERICO MUCIÑO MUCIÑO | FEDERICO MUCIÑO MUCIÑO | ACTUALMENTE PORTEANDO | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1