## Resumen General
GRUPO | PUNTO DE CARGA | RPU | TARIFA | CAPACIDAD MW | GESTORCOMERCIAL | GESTORMEDICION | ESTATUS | IDPUNTOCARGA | RPU1 | BNS_3 | CDU II_2 | EDA_3 | ETK_2 | IEA_1 | IEM_16 | IET_2 | LAL_4 | PCR_3 | PEM_6 | PIER II_2 | EDA_4 | IET_3 | LAL_5 | CDU II_3 | IEA_2 | IEG_1 | IEM_17 | IET_4 | PCA_1 | PCR_4 | PEM_7 | CDU II_4 | LAL_6 | PCB_1 | PIER II_3 | REQUIERE REUBICACIÓN | REQUIERE GABINETE | REQUIERECONTACTO ELÉCTRICO | CONTACTO TERMINADO | REQUIERE NODO DE RED | NODO TERMINADO | MEDIDOR PRINCIPAL | ENTREGADO | MEDIDOR RESPALDO | ENTREGADO RESPALDO | CARTA DE SECION RECIBIDA | MEDIDOR INSTALADO | FECHA DE INSTALACION PREVISTAS | FECHA DE INSTALACIÓN | MEDIDOR CON PERFIL | REQUIERE LIBRANZA | CARTA COMPROMISO FIRMADA | OBSERVACIONES MEDICIÓN | REQUIERE TC Y TP | REQUIERE BASE 13 TERMINALES | MEDIDOR ACTUAL | TIPO DE MEDIDOR | MEDIDOR REQUERIDO | CLASE A/B | TIPO DE COMUNICACIÓN | PRUEBA COMUNICACIÓN LOCAL | PRUEBAS DE COMUNICACIÓN CFE | OBSERVACIONES COMUNICACIÓN
ALFA | UNIVEX, S.A. | 52920412424 |  | 13.2 | FEDERICO MUCIÑO MUCIÑO | FEDERICO MUCIÑO MUCIÑO | ACTUALMENTE PORTEANDO | 3122 | 52920412424 |  |  |  | 25000 |  | 10000 |  | 5000 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ALFA | NEMAK, S.A. PLANTA SALTILLO | 350020208148 | HSL | 6 | MARISOL LEIVA LEIVA | MARISOL LEIVA LEIVA | ACTUALMENTE PORTEANDO | 3123 | 350020208148 | [5 empty] | 6000 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ALFA | NEMAK, S.A. PLANTA MONCLOVA | 369060100989 | HS | 3 | MARISOL LEIVA LEIVA | MARISOL LEIVA LEIVA | ACTUALMENTE PORTEANDO | 3124 | 369060100989 | [5 empty] | 3000 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ALFA | GRAFTECH MÉXICO, S.A. DE C.V. | 415010400126 | HTL | 25 | MARISOL LEIVA LEIVA | MARISOL LEIVA LEIVA | ACTUALMENTE PORTEANDO | 3125 | 415010400126 | [5 empty] | 25000 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ALFA | NEMAK, S.A. PLANTA MONTERREY | 417961004738 | HSL | 26.45 | FEDERICO MUCIÑO MUCIÑO | FEDERICO MUCIÑO MUCIÑO | ACTUALMENTE PORTEANDO | 3127 | 417961004738 |  |  |  | 7000 |  | 26450 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 26450 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ALFA | TEREFTALATOS MEXICANOS, S.A. DE C.V., PLANTA COSOLEACAQUE | 864940196323 | HSL | 23 | FEDERICO MUCIÑO MUCIÑO | FEDERICO MUCIÑO MUCIÑO | ACTUALMENTE PORTEANDO | 3128 | 864940196323 |  |  |  | 17000 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ALFA | DAK RESINAS AMÉRICAS MÉXICO, S.DE R.L. DE C.V., PLANTA COSOLEACAQUE | 864950569497 | HSL | 3 | FEDERICO MUCIÑO MUCIÑO | FEDERICO MUCIÑO MUCIÑO | ACTUALMENTE PORTEANDO | 3129 | 864950569497 | [5 empty] | 3000 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ALFA | TERNIUM MÉXICO, S.A. DE C.V., PLANTA MONTERREY (400 KV) | 999850100206 | HTL | 85 | FEDERICO MUCIÑO MUCIÑO | FEDERICO MUCIÑO MUCIÑO | ACTUALMENTE PORTEANDO | 3133 | 999850100206 | [5 empty] | 85000 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 85000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ALFA | TERNIUM MÉXICO, S.A. DE C.V., PLANTA GALVAK | 999930800161 | HSL | 20 | FEDERICO MUCIÑO MUCIÑO | FEDERICO MUCIÑO MUCIÑO | ACTUALMENTE PORTEANDO | 3136 | 999930800161 | [5 empty] | 20000 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ALFA | TERZA, S.A. DE C.V., PLANTA DEL CARMEN | 999980300096 | HSL | 3.45 | FEDERICO MUCIÑO MUCIÑO | FEDERICO MUCIÑO MUCIÑO | ACTUALMENTE PORTEANDO | 3145 | 999980300096 | [5 empty] | 3450 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 3450 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1