## Resumen General
GRUPO | PUNTO DE CARGA | RPU | ESTATUS OFERTA | TARIFA | CAPACIDAD MW | GESTORCOMERCIAL | GESTORMEDICION | ESTATUS | PRELACION | IDPUNTOCARGA | RPU1 | BNS_3_ANTERIOR | CDU II_2_ANTERIOR | CDU II_3_ANTERIOR | CDU II_4_ANTERIOR | CDU II_5_ANTERIOR | EDA_3_ANTERIOR | EDA_4_ANTERIOR | ETK_2_ANTERIOR | ETK_3_ANTERIOR | IEA_1_ANTERIOR | IEA_2_ANTERIOR | IEA_3_ANTERIOR | IEG_1_ANTERIOR | IEG_2_ANTERIOR | IEG_3_ANTERIOR | IEM_16_ANTERIOR | IEM_17_ANTERIOR | IEM_18_ANTERIOR | IEM_19_ANTERIOR | IET_2_ANTERIOR | IET_3_ANTERIOR | IET_4_ANTERIOR | IET_5_ANTERIOR | LAL_4_ANTERIOR | LAL_5_ANTERIOR | LAL_6_ANTERIOR | PCA_1_ANTERIOR | PCB_1_ANTERIOR | PCR_3_ANTERIOR | PCR_5_ANTERIOR | PEM_6_ANTERIOR | PEM_7_ANTERIOR | PEM_8_ANTERIOR | PIER II_2_ANTERIOR | PIER II_3_ANTERIOR | REQUIERE REUBICACIÓN | REQUIERE GABINETE | REQUIERECONTACTO ELÉCTRICO | CONTACTO TERMINADO | REQUIERE NODO DE RED | NODO TERMINADO | MEDIDOR PRINCIPAL | ENTREGADO | MEDIDOR RESPALDO | ENTREGADO RESPALDO | CARTA DE SECION RECIBIDA | MEDIDOR INSTALADO | FECHA DE INSTALACION PREVISTAS | FECHA DE INSTALACIÓN | MEDIDOR CON PERFIL | REQUIERE LIBRANZA | CARTA COMPROMISO FIRMADA | OBSERVACIONES MEDICIÓN | REQUIERE TC Y TP | REQUIERE BASE 13 TERMINALES | MEDIDOR ACTUAL | TIPO DE MEDIDOR | MEDIDOR REQUERIDO | CLASE A/B | TIPO DE COMUNICACIÓN | PRUEBA COMUNICACIÓN LOCAL | PRUEBAS DE COMUNICACIÓN CFE | OBSERVACIONES COMUNICACIÓN
SONOCO | GRUPO PAPELERO SCRIBE, S.A. DE C.V. PLANTA MORELIA | 156080508646 | ACEP | HSL | 10.2 | GABRIELA GUADALUPE GUTIERREZ GUTIERREZ | GABRIELA GUADALUPE GUTIERREZ GUTIERREZ | GESTIONADO EN CONVENIO ANTERIOR | 1 | 2205 | 156080508646 | [35 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0
SONOCO | GRUPO PAPELERO SCRIBE, S. A. DE C. V. (PLANTA NAUCALPAN) | 965791201620 | COUNT | HM | 5.3 | GABRIELA GUADALUPE GUTIERREZ GUTIERREZ | GABRIELA GUADALUPE GUTIERREZ GUTIERREZ | GESTIONADO EN CONVENIO ANTERIOR |  | 1974 | 965791201620 | [35 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0