## Resumen General
GRUPO | PUNTO DE CARGA | RPU | ESTATUS OFERTA | TARIFA | CAPACIDAD MW | GESTORCOMERCIAL | GESTORMEDICION | ESTATUS | PRELACION | IDPUNTOCARGA | RPU1 | CDU II_2_ANTERIOR | CDU II_3_ANTERIOR | CDU II_4_ANTERIOR | EDA_3_ANTERIOR | ETK_2_ANTERIOR | IEA_1_ANTERIOR | IEA_2_ANTERIOR | IEG_1_ANTERIOR | IEG_2_ANTERIOR | IEM_16_ANTERIOR | IEM_17_ANTERIOR | IEM_18_ANTERIOR | IET_2_ANTERIOR | IET_3_ANTERIOR | IET_4_ANTERIOR | LAL_4_ANTERIOR | LAL_5_ANTERIOR | PCR_3_ANTERIOR | PEM_6_ANTERIOR | PEM_7_ANTERIOR | PIER II_2_ANTERIOR | BNS_3_ACTUAL | CDU II_5_ACTUAL | EDA_4_ACTUAL | ETK_3_ACTUAL | IEA_3_ACTUAL | IEG_3_ACTUAL | IEM_19_ACTUAL | IET_5_ACTUAL | LAL_6_ACTUAL | PCA_1_ACTUAL | PCB_1_ACTUAL | PCR_5_ACTUAL | PEM_8_ACTUAL | PIER II_3_ACTUAL | REQUIERE REUBICACIÓN | REQUIERE GABINETE | REQUIERECONTACTO ELÉCTRICO | CONTACTO TERMINADO | REQUIERE NODO DE RED | NODO TERMINADO | MEDIDOR PRINCIPAL | ENTREGADO | MEDIDOR RESPALDO | ENTREGADO RESPALDO | CARTA DE SECION RECIBIDA | MEDIDOR INSTALADO | FECHA DE INSTALACION PREVISTAS | FECHA DE INSTALACIÓN | MEDIDOR CON PERFIL | REQUIERE LIBRANZA | CARTA COMPROMISO FIRMADA | OBSERVACIONES MEDICIÓN | REQUIERE TC Y TP | REQUIERE BASE 13 TERMINALES | MEDIDOR ACTUAL | TIPO DE MEDIDOR | MEDIDOR REQUERIDO | CLASE A/B | TIPO DE COMUNICACIÓN | PRUEBA COMUNICACIÓN LOCAL | PRUEBAS DE COMUNICACIÓN CFE | OBSERVACIONES COMUNICACIÓN
VILLACERO | LÁMINA Y PLACA COMERCIAL, S.A. DE C.V., CENTRO DE SERVICIO APODACA | 415010700227 | COUNT | HM | 1.875 | ALEJANDRA IRATZI WILDE WILDE | ALEJANDRA IRATZI WILDE WILDE | ACTUALMENTE PORTEANDO |  | 341 | 415010700227 | [35 empty] | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-01 | 1900-01-01 | 0 | 0 | 0 | <BR>JONJNOJN | 2 | 0 |  |  |  | N/A |  |  |  | <BR>¿REQUIERE TC Y TP?<BR>CLASE A/B<BR>PRUEBA DE COMUNICACIÓN CFE
VILLACERO | LÁMINA Y PLACA COMERCIAL, S.A. DE C.V., PLANTA PESQUERÍA TH | 415100300082 | COUNT | HM | 1.5 | MMC MMC MMC | MMC MMC MMC | ACTUALMENTE PORTEANDO |  | 1255 | 415100300082
VILLACERO | LÁMINA Y PLACA COMERCIAL, S.A. DE C.V., ZINCACERO | 415930700181 | COUNT | HM | 2.06 | MMC MMC MMC | MMC MMC MMC | ACTUALMENTE PORTEANDO |  | 1021 | 415930700181
VILLACERO | LÁMINA Y PLACA COMERCIAL, S.A. DE C.V., TUNA SERVICIO 1 | 999850105585 | COUNT | HM | 3.2 | MMC MMC MMC | MMC MMC MMC | ACTUALMENTE PORTEANDO |  | 855 | 999850105585